附件：

# 一、投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 合肥市巢湖市生态环境分局 |
| 2 | 项目名称 | 巢湖市省控空气站电子视频监控系统改造升级 |
| 3 | 项目性质 | 货物类 |
| 4 | 资金来源 | 财政投资 |
| 5 | 包别划分 | 不分包 |
| 6 | 付款方式 | 合同签订，完成改造升级全部结束后，经验收合格后一次性付清。 |
| 7 | 联合体 | 不允许 |
| 8 | 供货地点 | 巢湖市，具体地点由采购人指定。 |
| 9 | 供货期限 | 根据采购人实际需求 |
| 10 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 11 | 投标保证金 | 无 |
| 12 | 是否为专门面向中小微企业 | 是 |

# 二、响应文件须包含资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标响应函 | 格式自拟 |
| 2 | 报价函 | 格式自拟 |
| 3 | 营业执照、法定代表人证书复印件 | 复印件加盖单位公章 |
| 4 | 法定代表人委托书及受委托人身份证复印件 | 复印件加盖单位公章 |
| 5 | 无重大违法行为、无不良信用记录声明函 | 格式自拟 |
| 6 | 供应商基本情况简述 | 格式自拟 |
| 7 | 项目实施方案 | 格式自拟 |
| 8 | 中小微企业声明函 | 格式自拟 |
| 9 | 其他业务能力证明材料（根据评分要求自行提供，不做限制） | 格式自拟，复印件加盖单位公章 |

# 三、项目报价、评审办法及相关说明

# 1、本项目报投标总价（人民币），报价时须附清单写明货物（服务）名称、数量、技术参数、单位及数量、单价（以人民币报价），总价作为定标的依据，单价作为据实结算的依据。投标人报价超过招标文件规定的预算金额，其投标将被认定为投标无效。第四部分采购需求中列明的货物（服务）采购数量为暂定量，投标人须综合考虑中标后可能出现的实际供货量与采购文件暂定量之间的差距谨慎报价，采购人可根据实际工作需要进行调整。

# 2、评审小组根据《招标公告》及《二、响应文件应包含资料清单》对投标商投标文件有效性及完整性进行初审，只对满足投标商资格要求且进行实质报价的投标文件进行综合评审。

# 3、评审小组发现供应商的报价或者某些分项报价明显低于其他通过初审的供应商的报价，有可能影响产品质量和不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，其响应文件将被认定为响应无效。

# 4、依据有关规定，本项目对中型企业产品的价格给予3%的扣除，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审（具体价格扣除公式为：评审价格=报价-报价×扣除比例）。参加本次采购活动的中小企业应当在投标文件提供有效的《中小企业声明函》，并对其真实性负责。

# 5、评审小组将合格投标人的技术分、资信分和价格分汇总以后得到投标人的最终评审总得分，按照最终评审得分由高到低排出成交候选顺序。

# 6、最终评审得分出现两家或两家以上相同者，按最终报价由低到高排序确定成交候选投标人；评审总得分且最终报价相同的，则采取评审小组抽签方式确定成交候选投标人。

# 7、未尽事宜：按政府采购法律法规的规定执行。

# 8、解释权：本文件的解释权属于合肥市巢湖市生态环境分局。

# 四、采购需求

| 序号 | 名称 | 设备型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清全彩摄像头云台球机 | ★支持报警联动暖光警戒，声音报警，对目标进行跟踪 内置扬声器，支持13条喊话报警 ★支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略 支持30倍光学变倍，16倍数字变倍 采用400万像素1/2.8英寸CMOS传感器 支持最低噪度彩色：0.005lux@F1.6黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启） 支持H.265编码，实现超低码流传输 内置150米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀 支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径 支持1路音频输入和1路音频输出 内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能 支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护 支持AC24V±25%宽电压输入 | 台 | 2 | 站房外围 高点 |
| 2 | 高清全彩摄像头枪机 | ★支持绊线入侵，区域入侵，动检（人形） ★采用星光级低照400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出400万（2560×1440）@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离80米，最大暖光监控距离30米 支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持内置MIC 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级 | 台 | 2 | 空气站全景 |
| 3 | 录像机 | 支持全新UI4.0界面风格 支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器 支持WEB、本地GUI界面操作 支持最大8路网络视频接入；不开智能，最多支持256Mbps接入/存储/转发；开智能，最多支持160Mbps接入/存储/转发 支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG码流 支持VGA、HDMI异源输出，HDMI视频输出分辨率最高达4K 支持1路后智能人脸检测比对； 最大10个人脸库，共20000张人脸图片；2路后智能周界检测；4路后智能SMD 支持前智能：人脸检测比对、周界防范、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、SMD功能 可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机 支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF网络协议 支持16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720PIPC分辨率接入 支持1×16M/2×8M/3×6M/4×5M/5×4M/10×1080P/20×720P解码，最大支持16路视频回放 支持4个内置SATA接口，单盘容量支持10T 支持语音对讲，客户端通过NVR与网络摄像机进行语音对讲 支持8路报警输入、2路报警输出，其中1路继电器输出，1路12V1Actrl输出，支持开关量输入输出模式 支持2个USB接口（1个前置USB2.0接口、1个后置USB3.0接口） 支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余 ★支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询 支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看 ★支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能 支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 支持预览图像与回放图像的电子放大 采用大华协议，可以通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作 支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上 支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储 支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储 支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式，支持大华乐橙云功能，支持乐橙云/乐橙APP远程监控，预览，回放。 | 台 | 2 |  |
| 4 | 高清摄像头云台球机 | 采用400万1/2.8英寸CMOS图像传感器，使夜间监控效果更出色 低码流传输，资源更节省（25帧1080P码流2M） 支持GB/T 28181、ONVIF、CGI、PISA等各种网络协议，组网更方便 内置150米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀，一体化结构设计，铝合金外壳，更坚固、耐用 垂直角度-15°～90°超大旋转范围，支持自动翻转 全铝散热设计，能适应-40～70℃的使用环境 ★IP66防护等级，内置6000V防雷、防浪涌和防突破保护 多种网络监控方式相结合(手机、WEB、客户端)，使用更方便 灵活的网络扩展能力，适应各种网络平台监控系统 ★SD卡本地存储，解决网络异常状态的监控存储问题,支持 NAS 存储录像，录像可断网续传 选用高性能红外灯，保证长时间稳定使用 | 台 | 2 | 设备前 |
| 5 | 高清摄像头枪机 | ★支持绊线入侵，区域入侵，动检（人形） ★采用星光级低照400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出400万（2560×1440）@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离80米，最大暖光监控距离30米 支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持内置MIC、DC12V/POE供电方式、IP67防护等级 | 台 | 4 | 设备后、 房顶 |
| 6 | 监控专用硬盘 | 4T | 块 | 2 |  |
| 7 | 监控专用网线 |  | 米 | 500 |  |
| 8 | 监控立杆 |  | 个 | 4 |  |
| 9 | 交换机 | 千兆 | 台 | 2 |  |
| 10 | 人工+安装辅材 |  | 批 | 1 |  |

其他要求：1、需求表中所列为对应本项目需求的全部及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用含旧设备的拆解再利用。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。供应商报价时须综合考虑服务、配送、人员、税费等全部费用，成交后采购人仅根据成交综合单价据实结算，不再追加除此之外的其他任何费用，请供应商谨慎报价。

2、投标人应自行勘察现场，投标人所供产品应可以与采购人现有设备配套使用。

五、评分细则

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数响应情况 | - 1、投标设备主要技术性能和参数指标、功能配置标★代表关键性技术参数,满分40分，每有一项不满足的满足扣4分,扣完为止； - 2、投标设备主要技术性能和参数指标、功能配置未标“★”的参数为非关键性技术参数，满分10分，每有一项不满足的扣1分，扣完为止。 注：以投标响应表及采购需求要求提供的证明材料作为评审依据。 | 0-50分 |
| 2 | 项目实施方案 | - 投标人针对所投设备类型、数量、供货地点、供货时间要求等情况提供完整的项目实施方案，由评标委员会进行综合评分：方案内容全面、合理、清晰、细致，有各供货地点现场勘查照片的得7-10分；内容较为全面、合理、清晰、细致，有各供货地点现场勘查照片的得4-7；内容全面、合理、清晰、细致等程度有待完善，供货地点现场勘查照片不全的得4-0分；差或未提供现场勘查照片的不得分。 | 0-10分 |
| 3 | 供应商 业绩 | - 自2017年1月1日以来(以合同签订时间为准)，供应商具有党政机关(或事业单位) 委托的电子监控设备建设安装或水、气自动监测站点建设（或维修维保）类业绩，每提供一个业绩得5分，最高10分； - 注：(1) 响应文件中提供合同扫描件；如提供的合同无法体现签订时间，项目类别等关键信息，须另附业主证明(或验收报告)等其他证明材料，且该证明材料须经评标小组认可，否则不予计分。 - 以上业绩为已完成的业绩，响应文件中无需提供已完成证明材料，由供应商在《业绩承诺函》 中备注为已完成即可。 - 党政机关包括党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关，及各级党政机关派出机构、直属事业单位及工会、共青团、妇联等。 | 0-10分 |
| 4 | 价格分 | - 价格分统一采用低价优先法，即满足采购文件要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： - 最后报价得分＝(评标基准价/供应商报价)×30％×100 | 0-30分 |
| - 合计 |  |  | 100分 |